## ssaintvss
|  |  | Leq 1/1 | Leq 1/1 | Leq 1/1 | Leq 1/1 | Leq 1/1 | Leq 1/1 | Leq 1/1 | Leq 1/1 | Leq 1/1
Date | Time | Duration | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KHz | 2KHz | 4KHz | 8KHz | 16KHz
2019-04-25 | 17:29 | 0:01 | 70.6 | 63.7 | 59.8 | 60.1 | 61.7 | 65.1 | 58.9 | 54.1 | 49.6
2019-04-25 | 17:30 | 0:15 | 71.7 | 64.6 | 60.5 | 62.2 | 62.9 | 57.8 | 56.1 | 48.8 | 37.8
2019-04-25 | 17:45 | 0:15 | 70.7 | 65.2 | 60.8 | 61.6 | 62.7 | 57.2 | 55.1 | 47.5 | 37.1
2019-04-25 | 18:00 | 0:15 | 70.1 | 64.9 | 60.9 | 61.4 | 62.7 | 56.6 | 53.8 | 45.5 | 37.1
2019-04-25 | 18:15 | 0:15 | 71.7 | 64.5 | 61.4 | 61.8 | 63.4 | 57 | 53.7 | 44.9 | 33.3
2019-04-25 | 18:30 | 0:15 | 69.8 | 62.8 | 60.2 | 61 | 62.5 | 56 | 51.9 | 43.5 | 32.8
2019-04-25 | 18:45 | 0:15 | 73.3 | 64.9 | 60.8 | 61.7 | 62.8 | 56.1 | 51.7 | 44 | 37.2
2019-04-25 | 19:00 | 0:15 | 70.9 | 63.4 | 60.9 | 61.3 | 64.9 | 61.8 | 56.5 | 44.4 | 41
2019-04-25 | 19:15 | 0:15 | 69.2 | 62.7 | 61.3 | 61.7 | 63.8 | 56.8 | 51.1 | 41.7 | 32.2
2019-04-25 | 19:30 | 0:15 | 69.1 | 64.1 | 61.8 | 62.2 | 64.1 | 56.9 | 51.1 | 41.5 | 30.4
2019-04-25 | 19:45 | 0:15 | 68.8 | 65.2 | 61.4 | 61.4 | 63.5 | 56.3 | 49.5 | 40.8 | 36.4
2019-04-25 | 20:00 | 0:15 | 67.6 | 61.9 | 60.7 | 61.6 | 65 | 60.1 | 58.5 | 50.5 | 37.7
2019-04-25 | 20:15 | 0:15 | 67.4 | 61.8 | 61.3 | 62 | 64.8 | 56.8 | 49.3 | 43.1 | 32.7
2019-04-25 | 20:30 | 0:15 | 67.3 | 61.6 | 60.8 | 61.4 | 64.4 | 56.6 | 48 | 38.5 | 32.9
2019-04-25 | 20:45 | 0:15 | 67.5 | 62 | 60.5 | 61.1 | 63.8 | 55.9 | 47.8 | 38.3 | 35.7
2019-04-25 | 21:00 | 0:15 | 67.9 | 62.8 | 62.5 | 61.9 | 64.1 | 56.6 | 49 | 37.9 | 35.4
2019-04-25 | 21:15 | 0:15 | 67.4 | 62 | 61 | 61.9 | 65 | 57.4 | 49.1 | 38.6 | 29.8
2019-04-25 | 21:30 | 0:15 | 67.1 | 61.7 | 60.5 | 61.2 | 64.2 | 56.1 | 47.4 | 36.9 | 29.5
2019-04-25 | 21:45 | 0:15 | 67.5 | 61.6 | 60.3 | 61.4 | 64.8 | 56.8 | 48.1 | 36.4 | 26.3
2019-04-25 | 22:00 | 0:15 | 67.8 | 62.2 | 60.8 | 62.3 | 65.1 | 57 | 48.9 | 37.9 | 26.7
2019-04-25 | 22:15 | 0:15 | 68.2 | 62.2 | 60.7 | 62.1 | 65.1 | 57.1 | 48.5 | 40.2 | 31.6
2019-04-25 | 22:30 | 0:15 | 68.6 | 62.3 | 59.5 | 61 | 63.3 | 55.7 | 50.7 | 42.6 | 33.1
2019-04-25 | 22:45 | 0:15 | 69.8 | 62.3 | 59.2 | 59.9 | 60.7 | 53.1 | 46.8 | 38.6 | 39.7
2019-04-25 | 23:00 | 0:15 | 67.4 | 60.5 | 59.7 | 60.7 | 63.8 | 55.8 | 47 | 36.1 | 35.9
2019-04-25 | 23:15 | 0:15 | 68.7 | 61.9 | 60.3 | 61.5 | 64.6 | 56.7 | 48.2 | 37.3 | 26.7
2019-04-25 | 23:30 | 0:15 | 67.4 | 61 | 60.6 | 60.8 | 63.3 | 55.4 | 46.5 | 35 | 26.4
2019-04-25 | 23:45 | 0:15 | 65.8 | 63.3 | 59 | 60.1 | 62.9 | 55.1 | 46.3 | 35.7 | 26.4
2019-04-26 | 0:00 | 0:15 | 64.9 | 60.9 | 60.4 | 61.2 | 63.1 | 55.3 | 46.9 | 37.6 | 30.3
2019-04-26 | 0:15 | 0:15 | 65.4 | 58.5 | 57.3 | 58.4 | 61.9 | 53.9 | 44.3 | 33.3 | 20.5
2019-04-26 | 0:30 | 0:15 | 62.8 | 58 | 57.4 | 58.6 | 62 | 54.1 | 45 | 34 | 23.3
2019-04-26 | 0:45 | 0:15 | 63.3 | 57.7 | 56.9 | 57.7 | 61.3 | 53.1 | 43.9 | 32.6 | 23.5
2019-04-26 | 1:00 | 0:15 | 63.9 | 59.7 | 58.8 | 59.5 | 62 | 53.8 | 45.4 | 35.2 | 35.5
2019-04-26 | 1:15 | 0:15 | 62.6 | 58 | 57 | 61.7 | 61.9 | 53.7 | 46.8 | 37.1 | 24.3
2019-04-26 | 1:30 | 0:15 | 65 | 58.4 | 56.8 | 58.2 | 61.2 | 53.3 | 44.4 | 33.2 | 20.9
2019-04-26 | 1:45 | 0:15 | 64.1 | 57.5 | 56.8 | 58.5 | 60.9 | 53.1 | 45.5 | 34.9 | 28.5
2019-04-26 | 2:00 | 0:15 | 62.2 | 56.8 | 55.3 | 56.7 | 59.4 | 51.8 | 42.4 | 30.4 | 18.5
2019-04-26 | 2:15 | 0:15 | 64 | 57.3 | 55.7 | 56.7 | 60.1 | 52.6 | 43.6 | 32.2 | 19.3
2019-04-26 | 2:30 | 0:15 | 61.3 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 58.3 | 50.9 | 43.6 | 32.6 | 19.9
2019-04-26 | 2:45 | 0:15 | 62.9 | 59 | 60.8 | 58.9 | 60.1 | 52.4 | 49 | 46.2 | 40.4
2019-04-26 | 3:00 | 0:15 | 62.3 | 56.4 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 50.6 | 42.6 | 32 | 20
2019-04-26 | 3:15 | 0:15 | 60.2 | 55.6 | 55.1 | 55.7 | 58.6 | 51.1 | 41.8 | 31 | 19.8
2019-04-26 | 3:30 | 0:15 | 60.7 | 55.1 | 54.6 | 55.1 | 58.2 | 50.6 | 41.5 | 30.1 | 18.3
2019-04-26 | 3:45 | 0:15 | 60.4 | 55.6 | 54.7 | 55.4 | 59.1 | 51.1 | 41.7 | 29.6 | 19.4
2019-04-26 | 4:00 | 0:15 | 59.6 | 53.2 | 52.2 | 52.8 | 56.3 | 48.4 | 39 | 26.9 | 17.2
2019-04-26 | 4:15 | 0:15 | 62.5 | 57 | 56.5 | 56.5 | 58 | 49.7 | 42.9 | 32.4 | 20.7
2019-04-26 | 4:30 | 0:15 | 63.6 | 57.3 | 56.8 | 56.2 | 58.4 | 50.3 | 42.9 | 32.8 | 22.2
2019-04-26 | 4:45 | 0:15 | 63.2 | 59.3 | 59.1 | 58.7 | 61.5 | 53.4 | 45.2 | 34.1 | 20.6
2019-04-26 | 5:00 | 0:15 | 61.3 | 56 | 55.9 | 56.9 | 59.5 | 52.1 | 45.4 | 34.7 | 21.6
2019-04-26 | 5:15 | 0:15 | 62.6 | 59.7 | 60.3 | 61.1 | 61.7 | 54.2 | 49.5 | 39.1 | 24.8
2019-04-26 | 5:30 | 0:15 | 64.7 | 59.5 | 58 | 59.2 | 61.6 | 53.9 | 46.7 | 35.1 | 23.7
2019-04-26 | 5:45 | 0:15 | 65.5 | 60.1 | 60.7 | 62.2 | 64.8 | 57 | 51.9 | 41.6 | 26.8
2019-04-26 | 6:00 | 0:15 | 67.5 | 61.2 | 61 | 60.8 | 63.2 | 55.8 | 48.8 | 38.5 | 27.1
2019-04-26 | 6:15 | 0:15 | 68.6 | 62 | 60.9 | 62 | 64.7 | 56.8 | 50.4 | 40.4 | 27.6
2019-04-26 | 6:30 | 0:15 | 72.9 | 63.7 | 61.7 | 62.3 | 65 | 57.6 | 50.3 | 42.2 | 34.2
2019-04-26 | 6:45 | 0:15 | 71 | 66.1 | 63.7 | 64.3 | 66.9 | 61.4 | 59 | 49.4 | 42.3
2019-04-26 | 7:00 | 0:15 | 70.6 | 65.3 | 63.1 | 63.7 | 66 | 58.9 | 53 | 42.2 | 30.4
2019-04-26 | 7:15 | 0:15 | 71.2 | 65.5 | 63.8 | 64.7 | 66 | 58.9 | 53.7 | 43.3 | 29.4
2019-04-26 | 7:30 | 0:15 | 72.5 | 67.1 | 64.4 | 64.9 | 66.6 | 60.4 | 55.6 | 45 | 32.5
2019-04-26 | 7:45 | 0:15 | 71.3 | 65.1 | 63.4 | 64.2 | 66 | 59.1 | 54.5 | 46.2 | 36.9
2019-04-26 | 8:00 | 0:15 | 72.3 | 65.9 | 63.7 | 64.2 | 67.7 | 63.9 | 58.1 | 47.3 | 35.1
2019-04-26 | 8:15 | 0:15 | 74.6 | 72.5 | 71.8 | 73.1 | 73.3 | 67.9 | 60.8 | 49.7 | 31.9
2019-04-26 | 8:30 | 0:15 | 72.1 | 67.4 | 66.8 | 70.5 | 70.8 | 63.3 | 57.7 | 48.1 | 33.9
2019-04-26 | 8:45 | 0:15 | 73.1 | 67 | 66.5 | 70.1 | 70.2 | 63 | 57.5 | 48.2 | 34.1
2019-04-26 | 9:00 | 0:15 | 73 | 67.9 | 66.3 | 69.3 | 69.5 | 62.3 | 57.1 | 47.3 | 33.2
2019-04-26 | 9:15 | 0:15 | 73.1 | 68.3 | 66.2 | 69.3 | 69.5 | 61.9 | 56.5 | 45.5 | 40.1
2019-04-26 | 9:30 | 0:15 | 71.8 | 67 | 64.6 | 65.4 | 66.5 | 59.2 | 55.3 | 44.5 | 37.5
2019-04-26 | 9:45 | 0:15 | 72.7 | 66.4 | 63.8 | 64.1 | 65.3 | 58.1 | 54 | 44 | 36.1
2019-04-26 | 10:00 | 0:15 | 74.7 | 67 | 64.9 | 66.1 | 67.3 | 59.8 | 55.7 | 45.9 | 31.1
2019-04-26 | 10:15 | 0:15 | 75.6 | 67.9 | 64.9 | 65.1 | 66.2 | 58.6 | 54.6 | 45.2 | 32.8
2019-04-26 | 10:30 | 0:15 | 77.7 | 68.8 | 64.4 | 64.9 | 66.5 | 59 | 54.2 | 43.8 | 31.3
2019-04-26 | 10:45 | 0:15 | 76.4 | 68.7 | 66 | 68.6 | 69.3 | 61.7 | 56.5 | 46.6 | 34.4
2019-04-26 | 11:00 | 0:15 | 77.3 | 71.2 | 66.2 | 68.1 | 68.8 | 62.2 | 57.7 | 48.9 | 33.3
2019-04-26 | 11:15 | 0:15 | 72 | 66.9 | 65.9 | 68.8 | 69 | 62.9 | 58.9 | 50.6 | 37.1
2019-04-26 | 11:30 | 0:15 | 74.1 | 72.2 | 77.6 | 79.2 | 76.1 | 71.6 | 71.7 | 66.6 | 57.3
2019-04-26 | 11:45 | 0:15 | 77.9 | 71 | 70.9 | 72.3 | 71.3 | 64.7 | 60.9 | 52.2 | 38.1
2019-04-26 | 12:00 | 0:15 | 75.9 | 68.9 | 68 | 67.8 | 67.5 | 60.5 | 57.3 | 45.9 | 36.7
2019-04-26 | 12:15 | 0:15 | 73.4 | 66.2 | 64.3 | 66.8 | 67.5 | 61.1 | 58.5 | 49.3 | 36.2
2019-04-26 | 12:30 | 0:15 | 73.4 | 66.6 | 65.4 | 67.1 | 67.8 | 62.1 | 60.2 | 52.6 | 38.8
2019-04-26 | 12:45 | 0:15 | 72.1 | 68.2 | 64.4 | 65.2 | 65.9 | 62 | 60.9 | 53.3 | 40.4
2019-04-26 | 13:00 | 0:15 | 73.4 | 66.4 | 63.3 | 64.3 | 65.9 | 63 | 61.6 | 53.9 | 40.6
2019-04-26 | 13:15 | 0:15 | 72.7 | 66 | 64.8 | 64.6 | 66 | 64.1 | 64.6 | 56.2 | 43.6
2019-04-26 | 13:30 | 0:15 | 72.3 | 65.5 | 63.2 | 65 | 66.3 | 62.7 | 61.7 | 54.3 | 41.5
2019-04-26 | 13:45 | 0:15 | 73.3 | 66.2 | 64.3 | 66.8 | 67.6 | 63.8 | 62.8 | 55.6 | 42.3
2019-04-26 | 14:00 | 0:15 | 72.6 | 65.3 | 63.2 | 64.9 | 66.4 | 64.2 | 63.4 | 56.3 | 43.8
2019-04-26 | 14:15 | 0:15 | 72.9 | 65 | 62.6 | 64.5 | 66.8 | 64.8 | 64.1 | 57.2 | 44.2
2019-04-26 | 14:30 | 0:15 | 71 | 65 | 63.3 | 64.7 | 66 | 62.2 | 61.4 | 55 | 42
2019-04-26 | 14:45 | 0:15 | 72.8 | 67.7 | 64.5 | 64.7 | 65 | 60.2 | 58.4 | 51 | 36.7
2019-04-26 | 15:00 | 0:15 | 72.1 | 65.8 | 64.1 | 65.1 | 65.9 | 60.8 | 58.9 | 51.6 | 39.2
2019-04-26 | 15:15 | 0:15 | 70.9 | 64.2 | 61.5 | 62.4 | 65.3 | 62.5 | 61 | 51.4 | 37.5
2019-04-26 | 15:30 | 0:15 | 70.4 | 64.5 | 61.7 | 62.4 | 64.4 | 58.3 | 55 | 47.7 | 42.7
2019-04-26 | 15:45 | 0:15 | 71.2 | 66.4 | 64.7 | 64.7 | 65.3 | 60 | 55.5 | 47.4 | 35.8
2019-04-26 | 16:00 | 0:15 | 71.6 | 67.4 | 63.2 | 63.1 | 63.7 | 57.4 | 53.4 | 46.1 | 39
2019-04-26 | 16:15 | 0:15 | 71.9 | 65.4 | 61.2 | 61.6 | 62.1 | 55.8 | 51.8 | 43.2 | 43
2019-04-26 | 16:30 | 0:15 | 71.9 | 64.1 | 61.2 | 61.8 | 63.3 | 58.9 | 52.8 | 47.5 | 41.9
2019-04-26 | 16:45 | 0:15 | 75.2 | 67.1 | 62.3 | 62.3 | 62.7 | 56.1 | 51.8 | 42.7 | 32.3
2019-04-26 | 17:00 | 0:15 | 74.5 | 69 | 64.9 | 64.7 | 63.3 | 56.2 | 53.2 | 43.7 | 39.2
2019-04-26 | 17:15 | 0:15 | 76.7 | 68 | 62.2 | 61.5 | 61.8 | 55.8 | 51.9 | 42 | 35
2019-04-26 | 17:30 | 0:15 | 73.3 | 65.1 | 61.9 | 61.9 | 62.8 | 57.5 | 52.4 | 42.3 | 36.5
2019-04-26 | 17:45 | 0:15 | 77.3 | 68.4 | 61.6 | 60.8 | 61.5 | 55.5 | 52.2 | 43.7 | 37.3
2019-04-26 | 18:00 | 0:15 | 71.6 | 64.7 | 61.3 | 61.5 | 63.1 | 56.5 | 51.1 | 43.9 | 29.6
2019-04-26 | 18:15 | 0:15 | 72.3 | 64.4 | 60.6 | 61.1 | 62.6 | 55.6 | 50.4 | 40.3 | 33.7
2019-04-26 | 18:30 | 0:15 | 71.7 | 64.3 | 61.9 | 61.5 | 63.3 | 56.2 | 50.6 | 40.7 | 31.5
2019-04-26 | 18:45 | 0:15 | 70.9 | 63.5 | 61.2 | 61.1 | 62.6 | 55.7 | 52.7 | 44.7 | 34.8
2019-04-26 | 19:00 | 0:15 | 71.3 | 64.2 | 61.8 | 62 | 63.9 | 56.8 | 51.4 | 40.7 | 30.6
2019-04-26 | 19:15 | 0:15 | 71 | 65.4 | 62 | 61.9 | 63.9 | 56.8 | 51.3 | 41.5 | 36.2
2019-04-26 | 19:30 | 0:15 | 77.8 | 69.1 | 63.1 | 62.3 | 63.8 | 56.9 | 51.4 | 41.8 | 31
2019-04-26 | 19:45 | 0:15 | 79.9 | 70.9 | 63.5 | 62.6 | 64.5 | 57.8 | 52 | 44.2 | 37.7
2019-04-26 | 20:00 | 0:15 | 70.4 | 61.9 | 58.6 | 59.3 | 59.5 | 53.8 | 50.7 | 42.5 | 39.7
2019-04-26 | 20:15 | 0:15 | 69.2 | 61.7 | 57.7 | 58.3 | 58.8 | 53.2 | 49.6 | 42.4 | 41.6
2019-04-26 | 20:30 | 0:15 | 68.6 | 61.3 | 57.2 | 58.6 | 59.8 | 54.3 | 50.2 | 42 | 28.3
2019-04-26 | 20:45 | 0:15 | 68.2 | 61.8 | 58.2 | 58.9 | 60.6 | 55.1 | 51 | 42.4 | 29.5
2019-04-26 | 21:00 | 0:15 | 68.5 | 63.1 | 60.3 | 61.4 | 62.5 | 56.1 | 51.9 | 43.7 | 34.3
2019-04-26 | 21:15 | 0:15 | 68.1 | 61.7 | 59.6 | 60.9 | 63.8 | 56.6 | 50.2 | 43.1 | 38.1
2019-04-26 | 21:30 | 0:15 | 72.2 | 64.8 | 60.9 | 61.5 | 63.9 | 56.7 | 50.2 | 40.8 | 28.8
2019-04-26 | 21:45 | 0:15 | 70.5 | 64.3 | 61.4 | 62.4 | 65.1 | 57.8 | 50.2 | 40.4 | 31.5
2019-04-26 | 22:00 | 0:15 | 73.8 | 65.5 | 61.2 | 62.6 | 64.8 | 57.2 | 50.6 | 40.5 | 36.6
2019-04-26 | 22:15 | 0:15 | 69.9 | 62.5 | 60.1 | 61.2 | 64 | 56.4 | 48.3 | 38.3 | 40.3
2019-04-26 | 22:30 | 0:15 | 74.9 | 67.3 | 59.5 | 60.1 | 60.3 | 54.8 | 49.9 | 39.1 | 36.5
2019-04-26 | 22:45 | 0:15 | 75.8 | 66.7 | 59.8 | 58.7 | 57.8 | 52.4 | 49.3 | 40.7 | 40
2019-04-26 | 23:00 | 0:15 | 76.2 | 66.6 | 59.7 | 59.7 | 60.6 | 53.8 | 49.2 | 43.7 | 35.6
2019-04-26 | 23:15 | 0:15 | 75.4 | 66.4 | 61.9 | 63.3 | 65.6 | 58 | 49.5 | 38.9 | 30.4
2019-04-26 | 23:30 | 0:15 | 73.1 | 64.5 | 61.5 | 62.7 | 65.7 | 57.9 | 48.7 | 37.4 | 25.1
2019-04-26 | 23:45 | 0:15 | 70.9 | 62.8 | 61 | 62 | 65.4 | 57.9 | 48.7 | 37.8 | 27.7
2019-04-27 | 0:00 | 0:15 | 72.4 | 64.2 | 60.9 | 62.3 | 65.1 | 56.9 | 48.6 | 39.7 | 30.7
2019-04-27 | 0:15 | 0:15 | 74.3 | 65 | 60.1 | 62 | 63.4 | 55.3 | 47.7 | 37.5 | 24.8
2019-04-27 | 0:30 | 0:15 | 69.6 | 61.7 | 59.5 | 60.5 | 63.8 | 56.1 | 47.1 | 35.9 | 27.1
2019-04-27 | 0:45 | 0:15 | 71.3 | 62.8 | 59.8 | 61.1 | 63.9 | 56.4 | 49.5 | 38.7 | 28.1
2019-04-27 | 1:00 | 0:15 | 72.9 | 64.3 | 60.4 | 62.4 | 64.4 | 56.4 | 50.2 | 40.1 | 31.5
2019-04-27 | 1:15 | 0:15 | 69.7 | 61.4 | 59.5 | 60.4 | 63.7 | 56.1 | 47 | 35.5 | 23.9
2019-04-27 | 1:30 | 0:15 | 73.7 | 64.7 | 59.1 | 59.6 | 62.7 | 55.1 | 46.8 | 36.7 | 26.4
2019-04-27 | 1:45 | 0:15 | 73.4 | 64.4 | 59.1 | 59.7 | 63 | 55.2 | 46.7 | 37.8 | 29.5
2019-04-27 | 2:00 | 0:15 | 75.3 | 66.6 | 60.5 | 60.9 | 65.4 | 61.6 | 60.3 | 51.6 | 34.3
2019-04-27 | 2:15 | 0:15 | 76.2 | 67.1 | 61.5 | 63 | 65.2 | 57.7 | 51.4 | 40.3 | 30.1
2019-04-27 | 2:30 | 0:15 | 78.3 | 69.3 | 61.8 | 61.3 | 64 | 56.2 | 47.4 | 37 | 24.1
2019-04-27 | 2:45 | 0:15 | 79.5 | 70.2 | 61.7 | 61.3 | 63.2 | 55.7 | 49.8 | 40 | 27.5
2019-04-27 | 3:00 | 0:15 | 82.7 | 74.1 | 64.5 | 60.8 | 63.4 | 56.5 | 49.9 | 42.5 | 32.6
2019-04-27 | 3:15 | 0:15 | 82.9 | 74.4 | 64.5 | 61.6 | 64.7 | 58.9 | 55.2 | 48 | 35
2019-04-27 | 3:30 | 0:15 | 80.2 | 70.8 | 61.9 | 61.1 | 63.2 | 56.1 | 49.9 | 40.8 | 28.6
2019-04-27 | 3:45 | 0:15 | 79.6 | 70.1 | 60.7 | 59.1 | 62.1 | 54.9 | 47.5 | 37.8 | 25.5
2019-04-27 | 4:00 | 0:15 | 79.8 | 69.5 | 60.6 | 58.9 | 61.7 | 55.2 | 49.2 | 41.3 | 28.3
2019-04-27 | 4:15 | 0:15 | 81 | 71.6 | 61.6 | 59.1 | 61.6 | 55.2 | 48.9 | 40.1 | 26.5
2019-04-27 | 4:30 | 0:15 | 80.5 | 70.3 | 60.3 | 58 | 61 | 54.3 | 47.1 | 37.7 | 24.2
2019-04-27 | 4:45 | 0:15 | 79.3 | 69.4 | 60.7 | 58.7 | 61.4 | 54.7 | 47.8 | 39.5 | 25.9
2019-04-27 | 5:00 | 0:15 | 73.5 | 64 | 58.7 | 59.7 | 62.2 | 55.4 | 50.1 | 40.5 | 25.5
2019-04-27 | 5:15 | 0:15 | 68.5 | 61.1 | 59.7 | 59.4 | 61.8 | 54.8 | 49.2 | 40.8 | 31.4
2019-04-27 | 5:30 | 0:15 | 68.5 | 59.6 | 57.6 | 59.3 | 61.9 | 55.5 | 52.7 | 45 | 30.6
2019-04-27 | 5:45 | 0:15 | 70.9 | 62 | 59.1 | 59.6 | 62.4 | 58.5 | 57.6 | 50.6 | 37.1
2019-04-27 | 6:00 | 0:15 | 68.4 | 60.7 | 59.6 | 59.7 | 62.5 | 57.6 | 56.4 | 49.2 | 38.1
2019-04-27 | 6:15 | 0:15 | 74.3 | 64.1 | 58.5 | 58.8 | 62.1 | 57.1 | 55.2 | 48.1 | 33.7
2019-04-27 | 6:30 | 0:15 | 75.6 | 68.7 | 64.9 | 63.4 | 64.8 | 60.4 | 59.4 | 52 | 37
2019-04-27 | 6:45 | 0:15 | 76.1 | 65.8 | 59.2 | 60.3 | 64.2 | 60.9 | 60 | 52.7 | 38.7
2019-04-27 | 7:00 | 0:15 | 74.6 | 64.9 | 60.2 | 61.7 | 64.1 | 60.1 | 59.4 | 52.2 | 37.7
2019-04-27 | 7:15 | 0:15 | 79 | 70.7 | 62 | 60.2 | 63.6 | 59.2 | 57.9 | 50.6 | 35.7
2019-04-27 | 7:30 | 0:15 | 84.5 | 75.3 | 64.9 | 62.5 | 64.9 | 61.2 | 60.1 | 52.7 | 39
2019-04-27 | 7:45 | 0:15 | 78.8 | 68.4 | 61.7 | 62.2 | 65.6 | 61.5 | 60.4 | 52.9 | 38.2
2019-04-27 | 8:00 | 0:15 | 84.4 | 75 | 65.1 | 62.8 | 65.4 | 61.3 | 60.3 | 53.2 | 39.2
2019-04-27 | 8:15 | 0:15 | 88.6 | 79.8 | 69 | 64.3 | 68.2 | 66.5 | 62.1 | 54.7 | 41.1
2019-04-27 | 8:30 | 0:15 | 81.6 | 73.3 | 64.5 | 64.4 | 66.9 | 63.6 | 62.5 | 55.2 | 41.5
2019-04-27 | 8:45 | 0:15 | 79.2 | 70 | 63.9 | 64.6 | 67.2 | 63.6 | 62.6 | 55.3 | 41.2
2019-04-27 | 9:00 | 0:15 | 78.4 | 68.9 | 62.5 | 63.9 | 66.3 | 60.9 | 59.3 | 51.9 | 40.1
2019-04-27 | 9:15 | 0:15 | 77.4 | 68.2 | 62.6 | 64 | 66.5 | 60.2 | 57.3 | 49.8 | 34.5
2019-04-27 | 9:30 | 0:15 | 72.8 | 66.7 | 62.8 | 63.2 | 65.3 | 58.6 | 54.6 | 47.3 | 32.9
2019-04-27 | 9:45 | 0:15 | 80.7 | 71 | 63.3 | 63.5 | 65.4 | 58.7 | 53.4 | 45.4 | 34.4
2019-04-27 | 10:00 | 0:15 | 76.2 | 67.1 | 62.5 | 63 | 65.5 | 58.4 | 52.3 | 43 | 32.2
2019-04-27 | 10:15 | 0:15 | 81.5 | 71.9 | 63.6 | 63.2 | 65 | 58.5 | 53.4 | 41.9 | 29.3
2019-04-27 | 10:30 | 0:15 | 80.5 | 71 | 63.6 | 63.7 | 65.3 | 58.4 | 52.9 | 42.9 | 33.5
2019-04-27 | 10:45 | 0:15 | 83.9 | 74.7 | 65.2 | 64.1 | 67.1 | 63.2 | 55.8 | 46.4 | 34.2
2019-04-27 | 11:00 | 0:15 | 84.4 | 74.6 | 65 | 63.1 | 65.4 | 59.7 | 56.5 | 49.1 | 34.9
2019-04-27 | 11:15 | 0:15 | 84.4 | 75.2 | 65.9 | 63.4 | 64.9 | 59.1 | 55.3 | 47.2 | 41.4
2019-04-27 | 11:30 | 0:15 | 81.9 | 72.1 | 63.9 | 64.5 | 66.5 | 59.5 | 54.4 | 46.2 | 33.7
2019-04-27 | 11:45 | 0:15 | 77.9 | 68 | 62.2 | 62.7 | 64.7 | 58.3 | 53.5 | 44.7 | 31
2019-04-27 | 12:00 | 0:15 | 79.4 | 70.1 | 63.7 | 63.7 | 65.7 | 59.3 | 54.9 | 46.8 | 34.4
2019-04-27 | 12:15 | 0:15 | 80.3 | 70.7 | 63.4 | 63.2 | 65.2 | 58.5 | 53.2 | 44 | 35.4
2019-04-27 | 12:30 | 0:15 | 84.8 | 75.7 | 65.9 | 64.9 | 66.8 | 60.1 | 55.5 | 46.8 | 34.3
2019-04-27 | 12:45 | 0:15 | 85.8 | 77 | 67.4 | 65 | 66.3 | 60.1 | 54.7 | 45.7 | 37.6
2019-04-27 | 13:00 | 0:15 | 83.8 | 74.4 | 64.8 | 63.4 | 65.7 | 59.5 | 54.4 | 45.1 | 36.2
2019-04-27 | 13:15 | 0:15 | 84.2 | 74.8 | 65 | 63.3 | 65.7 | 59.7 | 54.4 | 46.1 | 36.6
2019-04-27 | 13:30 | 0:15 | 86.4 | 77.7 | 67.8 | 64.7 | 65.8 | 59.9 | 54.9 | 46.4 | 35.1
2019-04-27 | 13:45 | 0:15 | 85.5 | 77.1 | 67.1 | 64.3 | 66.3 | 60.1 | 54.5 | 45.1 | 34.2
2019-04-27 | 14:00 | 0:15 | 83.7 | 75.2 | 66.6 | 64.5 | 65.9 | 59.6 | 55.2 | 45.2 | 34.4
2019-04-27 | 14:15 | 0:15 | 82.6 | 73.6 | 64.5 | 63.5 | 66 | 59.9 | 55 | 47.7 | 35.8
2019-04-27 | 14:30 | 0:15 | 79.5 | 69.7 | 62.6 | 63.2 | 65.3 | 60.8 | 58.8 | 50.9 | 37
2019-04-27 | 14:45 | 0:15 | 82.1 | 72 | 63.2 | 63.4 | 66.6 | 65 | 62.2 | 54.3 | 41.3
2019-04-27 | 15:00 | 0:15 | 82.6 | 73.9 | 64.9 | 63.8 | 66 | 62.7 | 61.2 | 53.5 | 42.1
2019-04-27 | 15:15 | 0:15 | 82.4 | 73.3 | 64.5 | 63.9 | 66.3 | 62.7 | 61.3 | 53.4 | 39.6
2019-04-27 | 15:30 | 0:15 | 83.2 | 74.1 | 65 | 63.9 | 66 | 62.4 | 61.1 | 53.5 | 40.8
2019-04-27 | 15:45 | 0:15 | 80.8 | 71 | 63.5 | 64.4 | 68.2 | 65.9 | 63.2 | 54.9 | 40.6
2019-04-27 | 16:00 | 0:15 | 85.9 | 77.1 | 66.8 | 65.3 | 67 | 63.3 | 61.7 | 53.9 | 40.2
2019-04-27 | 16:15 | 0:15 | 81.4 | 71.4 | 63.2 | 63.6 | 66.4 | 62 | 60.3 | 52.2 | 38.4
2019-04-27 | 16:30 | 0:15 | 83.5 | 73.6 | 64.5 | 63.7 | 66.3 | 62.2 | 60.8 | 53 | 43.3
2019-04-27 | 16:45 | 0:15 | 85.7 | 76.6 | 66.5 | 64.4 | 66.6 | 63.3 | 61.7 | 53.8 | 40.2
2019-04-27 | 17:00 | 0:15 | 81.1 | 71.5 | 63.5 | 63.4 | 65.6 | 61.4 | 60 | 51.9 | 39
2019-04-27 | 17:15 | 0:15 | 82 | 71.8 | 63.7 | 63.8 | 66.4 | 62.5 | 61.4 | 53.5 | 39.8
2019-04-27 | 17:30 | 0:15 | 81.2 | 71.8 | 64 | 63.6 | 65.6 | 62.5 | 61.2 | 53.4 | 40.9
2019-04-27 | 17:45 | 0:15 | 82.4 | 73.5 | 64.7 | 64.6 | 66.7 | 63.1 | 61.7 | 53.8 | 39.9
2019-04-27 | 18:00 | 0:15 | 80.9 | 71.9 | 64.2 | 65.5 | 67.4 | 62.3 | 60.3 | 52.1 | 38.1
2019-04-27 | 18:15 | 0:15 | 78.5 | 69.7 | 63.1 | 63.6 | 65.9 | 60.6 | 58.2 | 49.8 | 37.7
2019-04-27 | 18:30 | 0:15 | 76.8 | 67.9 | 62 | 63.3 | 65.7 | 61.4 | 59.9 | 52 | 39.1
2019-04-27 | 18:45 | 0:15 | 79 | 69.6 | 62.1 | 62.4 | 64.4 | 62.2 | 60.7 | 53.1 | 40.5
2019-04-27 | 19:00 | 0:15 | 81.7 | 72.1 | 63.5 | 63.7 | 65.3 | 61.4 | 59.6 | 51.6 | 37.5
2019-04-27 | 19:15 | 0:15 | 80.6 | 71.4 | 63.1 | 62.8 | 64.8 | 60 | 58 | 49.8 | 38.2
2019-04-27 | 19:30 | 0:15 | 81.7 | 72.4 | 64.4 | 64.3 | 66.3 | 60.9 | 58.6 | 50.6 | 35.6
2019-04-27 | 19:45 | 0:15 | 82.4 | 72.7 | 64.4 | 64 | 66.4 | 60.7 | 57.6 | 49.7 | 35.1
2019-04-27 | 20:00 | 0:15 | 77.1 | 67.6 | 64.5 | 64.6 | 67.3 | 62.8 | 61.2 | 53.7 | 38.7
2019-04-27 | 20:15 | 0:15 | 81.8 | 72.4 | 64.1 | 64.4 | 67 | 64.1 | 63 | 55.9 | 42.4
2019-04-27 | 20:30 | 0:15 | 81.6 | 72.6 | 64.5 | 64.6 | 67 | 63.1 | 61.7 | 54.4 | 41.1
2019-04-27 | 20:45 | 0:15 | 76.8 | 67.2 | 62.7 | 64.1 | 66.9 | 63.6 | 61.9 | 54.3 | 40.2
2019-04-27 | 21:00 | 0:15 | 77.7 | 68 | 62.7 | 65 | 68.1 | 63.5 | 61.9 | 54.2 | 39.6
2019-04-27 | 21:15 | 0:15 | 76.3 | 67.3 | 62.8 | 65.3 | 67.7 | 62.9 | 61.5 | 54 | 40.7
2019-04-27 | 21:30 | 0:15 | 76.7 | 67.2 | 62.6 | 65.9 | 67.7 | 63 | 61.6 | 53.8 | 39.3
2019-04-27 | 21:45 | 0:15 | 80.2 | 71.5 | 63.8 | 64.7 | 67.6 | 64.4 | 64.1 | 55 | 39.4
2019-04-27 | 22:00 | 0:15 | 71.9 | 64.1 | 62.1 | 64.1 | 66.8 | 60.6 | 56.9 | 49 | 34.1
2019-04-27 | 22:15 | 0:15 | 76.7 | 67.4 | 62.1 | 63.6 | 66.3 | 60 | 56.2 | 48.3 | 34.3
2019-04-27 | 22:30 | 0:15 | 75.8 | 66.1 | 58.7 | 59.8 | 60.6 | 55.7 | 52.9 | 46.4 | 35.4
2019-04-27 | 22:45 | 0:15 | 73.7 | 63.8 | 58.7 | 62.3 | 66.2 | 64.8 | 58.5 | 50.3 | 41.8
2019-04-27 | 23:00 | 0:15 | 74.8 | 65.9 | 60.1 | 61 | 62.9 | 59.1 | 57.1 | 50.2 | 43.9
2019-04-27 | 23:15 | 0:15 | 71.7 | 63.1 | 60 | 62.2 | 64.3 | 61.2 | 60 | 52.8 | 39.8
2019-04-27 | 23:30 | 0:15 | 77.3 | 67.2 | 61.7 | 63.9 | 66.5 | 62.4 | 61.2 | 53.5 | 41.2
2019-04-27 | 23:45 | 0:15 | 71.6 | 65.5 | 61.1 | 63.9 | 66.5 | 62.4 | 61.1 | 53.6 | 39.4
2019-04-28 | 0:00 | 0:15 | 68.4 | 62 | 60.8 | 63.6 | 66.3 | 62.2 | 60.8 | 53.1 | 40.4
2019-04-28 | 0:15 | 0:15 | 67.2 | 61.2 | 60.5 | 63.6 | 66.2 | 64.8 | 64 | 57.3 | 44.5
2019-04-28 | 0:30 | 0:15 | 67.4 | 62.3 | 61.3 | 64.2 | 66.6 | 65.2 | 64.5 | 57.8 | 45
2019-04-28 | 0:45 | 0:15 | 67 | 61.3 | 60.8 | 64.1 | 66.7 | 64.3 | 63.6 | 56.7 | 43.7
2019-04-28 | 1:00 | 0:15 | 66.6 | 60.5 | 60.6 | 63.7 | 66.4 | 63.2 | 62.4 | 55.5 | 42.1
2019-04-28 | 1:15 | 0:15 | 66.5 | 60.4 | 60 | 63.4 | 66 | 63.4 | 62.8 | 56 | 42.7
2019-04-28 | 1:30 | 0:15 | 66.6 | 61.7 | 61 | 63.9 | 66.4 | 62.8 | 62 | 54.8 | 41.3
2019-04-28 | 1:45 | 0:15 | 66.8 | 60.9 | 60.9 | 63.4 | 66.5 | 61.5 | 60 | 52.6 | 37.3
2019-04-28 | 2:00 | 0:15 | 65.5 | 61.9 | 60.3 | 62.7 | 66 | 60.3 | 58.1 | 50.9 | 42.3
2019-04-28 | 2:15 | 0:15 | 66.7 | 59.6 | 58.8 | 61.7 | 65 | 58.8 | 55.3 | 48.1 | 32.8
2019-04-28 | 2:30 | 0:15 | 66.7 | 64.1 | 60.7 | 63.4 | 66 | 59.1 | 55.6 | 48.4 | 36.7
2019-04-28 | 2:45 | 0:15 | 64.6 | 58.8 | 58.2 | 60.8 | 64.5 | 57.9 | 52.7 | 45.3 | 29.8
2019-04-28 | 3:00 | 0:15 | 64.4 | 59.2 | 58.8 | 61.2 | 64.8 | 58.2 | 52.2 | 44.5 | 29.2
2019-04-28 | 3:15 | 0:15 | 64.4 | 59.3 | 58.7 | 60.9 | 64.2 | 57.6 | 51.5 | 43.5 | 30.8
2019-04-28 | 3:30 | 0:15 | 64.2 | 58.6 | 58.8 | 61.1 | 64.3 | 57.4 | 50.8 | 42.7 | 28.6
2019-04-28 | 3:45 | 0:15 | 63 | 58.8 | 57.7 | 59.8 | 63.4 | 56.8 | 49.9 | 41 | 26.8
2019-04-28 | 4:00 | 0:15 | 64.3 | 57.9 | 57.9 | 60.1 | 63 | 56.1 | 49.6 | 41.3 | 28.4
2019-04-28 | 4:15 | 0:15 | 62.9 | 57.8 | 57.6 | 59 | 62.4 | 55.6 | 48.9 | 40.5 | 25.9
2019-04-28 | 4:30 | 0:15 | 62.4 | 57.1 | 57.3 | 59.2 | 62.9 | 55.9 | 48.5 | 39.4 | 25.1
2019-04-28 | 4:45 | 0:15 | 61.1 | 55.7 | 55.3 | 57.1 | 61.1 | 54.6 | 46.7 | 37.3 | 22.8
2019-04-28 | 5:00 | 0:15 | 63.1 | 56.6 | 55 | 56.8 | 60.4 | 53.3 | 46.9 | 37.5 | 30.1
2019-04-28 | 5:15 | 0:15 | 62.5 | 56.6 | 55.8 | 58 | 61.6 | 55 | 47.8 | 37.6 | 23.5
2019-04-28 | 5:30 | 0:15 | 62.5 | 57.5 | 56.1 | 57.9 | 61.8 | 55.2 | 47.5 | 37.9 | 23.6
2019-04-28 | 5:45 | 0:15 | 61.3 | 56.2 | 55.2 | 57.1 | 61.2 | 54.4 | 46.6 | 36.3 | 22.8
2019-04-28 | 6:00 | 0:15 | 62.3 | 59.2 | 57.2 | 58.5 | 61.6 | 55.1 | 48.6 | 39.8 | 25.8
2019-04-28 | 6:15 | 0:15 | 62 | 56.2 | 55.7 | 57.8 | 61.4 | 54.6 | 47 | 36.7 | 23.7
2019-04-28 | 6:30 | 0:15 | 62.3 | 60.6 | 56.7 | 58.4 | 62.2 | 55.5 | 48.1 | 39.6 | 28.6
2019-04-28 | 6:45 | 0:15 | 63.8 | 57.9 | 57.4 | 60.2 | 63.2 | 56.3 | 49.2 | 39.1 | 24.5
2019-04-28 | 7:00 | 0:15 | 63.8 | 58.6 | 58 | 60 | 62.2 | 55.2 | 49.4 | 40.3 | 25.8
2019-04-28 | 7:15 | 0:15 | 63 | 57.1 | 56.3 | 57.7 | 61.6 | 54.8 | 46.7 | 36.2 | 22.5
2019-04-28 | 7:30 | 0:15 | 63.1 | 57.7 | 57.3 | 58.7 | 62.2 | 55.3 | 48.2 | 38.1 | 23
2019-04-28 | 7:45 | 0:15 | 62.9 | 58.5 | 58.3 | 59.6 | 63.1 | 56.1 | 49.1 | 37.6 | 24
2019-04-28 | 8:00 | 0:15 | 64.3 | 58.1 | 57.4 | 58.9 | 62.3 | 54.6 | 47.8 | 39.9 | 29.9
2019-04-28 | 8:15 | 0:15 | 64.2 | 58.8 | 58.2 | 59.8 | 62.8 | 55.4 | 48.2 | 37.9 | 25.8
2019-04-28 | 8:30 | 0:15 | 64.9 | 59.5 | 59.2 | 61.3 | 64.4 | 56.9 | 49.6 | 42.3 | 27.1
2019-04-28 | 8:45 | 0:15 | 64.9 | 60.4 | 59.5 | 61.5 | 65.3 | 63.8 | 53.3 | 41.3 | 27.9
2019-04-28 | 9:00 | 0:15 | 65.8 | 62.9 | 60.4 | 62.3 | 64.7 | 57.4 | 50.8 | 40.4 | 25.9
2019-04-28 | 9:15 | 0:15 | 64.3 | 59.2 | 58.8 | 60.3 | 63.6 | 55.8 | 47.7 | 36.3 | 30.5
2019-04-28 | 9:30 | 0:15 | 65.8 | 60.9 | 59.6 | 61.1 | 63.9 | 56.1 | 51.4 | 38.2 | 37.3
2019-04-28 | 9:45 | 0:15 | 67 | 64.7 | 61.3 | 62.6 | 65.1 | 57.1 | 50.3 | 40 | 35.8
2019-04-28 | 10:00 | 0:15 | 67.4 | 62.2 | 61 | 62.4 | 65.3 | 63.8 | 54.2 | 40 | 35.5
2019-04-28 | 10:15 | 0:15 | 68 | 62 | 61 | 62.5 | 65.1 | 57.4 | 50.8 | 41.1 | 30.1
2019-04-28 | 10:30 | 0:15 | 68.5 | 62.7 | 61.4 | 63 | 65.3 | 57 | 50.8 | 39.4 | 35.5
2019-04-28 | 10:45 | 0:15 | 68.3 | 63.2 | 61.6 | 62.8 | 65.1 | 57.1 | 51.2 | 41.3 | 32.8
2019-04-28 | 11:00 | 0:15 | 68.2 | 62.6 | 61.4 | 62 | 67 | 62.6 | 56.2 | 43.5 | 32.4
2019-04-28 | 11:15 | 0:15 | 68.6 | 63 | 61.8 | 62.8 | 64.9 | 56.9 | 51.3 | 41 | 33.4
2019-04-28 | 11:30 | 0:15 | 69.9 | 67 | 62.6 | 62.9 | 64.2 | 56.5 | 51.7 | 41.1 | 40.4
2019-04-28 | 11:45 | 0:15 | 68.2 | 63 | 62.3 | 63.5 | 65.5 | 57.4 | 52 | 41.5 | 30.4
2019-04-28 | 12:00 | 0:15 | 69.9 | 64.5 | 62.3 | 63.3 | 64.7 | 57.1 | 51.4 | 40.3 | 27.2
2019-04-28 | 12:15 | 0:15 | 69 | 63.4 | 61.7 | 62.9 | 64.7 | 56.6 | 50.7 | 40.3 | 32.8
2019-04-28 | 12:30 | 0:15 | 69.1 | 65.9 | 62 | 62.7 | 64.8 | 56.7 | 51 | 40.2 | 30.9
2019-04-28 | 12:45 | 0:15 | 70.1 | 66.8 | 62.2 | 62.5 | 64.1 | 56.3 | 50.4 | 39.9 | 29.6
2019-04-28 | 13:00 | 0:15 | 70.5 | 65 | 63 | 63.7 | 64.7 | 56.9 | 52.3 | 40.7 | 31.7
2019-04-28 | 13:15 | 0:15 | 69.3 | 63.6 | 61.6 | 62.4 | 64.8 | 57.5 | 52 | 40.8 | 36.2
2019-04-28 | 13:30 | 0:15 | 69.4 | 64.1 | 62.2 | 62.6 | 64.1 | 55.9 | 50.4 | 39.9 | 33.3
2019-04-28 | 13:45 | 0:15 | 69 | 64 | 61.9 | 62.8 | 65.2 | 58.4 | 53 | 45.2 | 34.7
2019-04-28 | 14:00 | 0:15 | 71.4 | 68.5 | 63.6 | 62.7 | 63.7 | 55.8 | 50.9 | 41.8 | 39.4
2019-04-28 | 14:15 | 0:15 | 69.7 | 63.7 | 60.6 | 61.7 | 63.3 | 56.8 | 55.4 | 47.9 | 33.4
2019-04-28 | 14:30 | 0:15 | 69.5 | 63.8 | 61.6 | 61.9 | 63.3 | 55.4 | 50.4 | 41 | 35.5
2019-04-28 | 14:45 | 0:15 | 70.9 | 67.7 | 67 | 66.8 | 64.9 | 58.7 | 52.7 | 44.8 | 30.3
2019-04-28 | 15:00 | 0:15 | 69.3 | 63.6 | 60.9 | 61.7 | 62.6 | 55.1 | 51 | 40.5 | 30.6
2019-04-28 | 15:15 | 0:15 | 69.6 | 64.4 | 61.9 | 61.7 | 63.2 | 55.4 | 50.6 | 40.2 | 34.4
2019-04-28 | 15:30 | 0:15 | 70.9 | 63.9 | 62.5 | 61.9 | 63.3 | 55.9 | 50.9 | 40.3 | 29.2
2019-04-28 | 15:45 | 0:15 | 71.3 | 67 | 64.4 | 69.2 | 67.3 | 58.5 | 54.5 | 47.1 | 31
2019-04-28 | 16:00 | 0:15 | 73.4 | 65.1 | 62.1 | 62.2 | 63.5 | 56.2 | 52.2 | 44 | 39.3
2019-04-28 | 16:15 | 0:15 | 73.8 | 66.2 | 62.5 | 63 | 64.5 | 57 | 51.4 | 45.6 | 37.2
2019-04-28 | 16:30 | 0:15 | 71.3 | 63.8 | 61.4 | 62.2 | 63.9 | 56.8 | 51.1 | 42.3 | 30
2019-04-28 | 16:45 | 0:15 | 69.7 | 64 | 62.1 | 63 | 65.6 | 58.9 | 56.7 | 49.1 | 31.7
2019-04-28 | 17:00 | 0:15 | 68.5 | 63 | 61.5 | 62 | 67.4 | 62.3 | 56.8 | 46.9 | 31.9
2019-04-28 | 17:15 | 0:15 | 68.7 | 63.2 | 60.9 | 61.2 | 63.3 | 55.7 | 50.4 | 40.3 | 31.2
2019-04-28 | 17:30 | 0:15 | 70.2 | 63.4 | 61.6 | 62.8 | 65.7 | 60.1 | 51.6 | 41.1 | 30.3
2019-04-28 | 17:45 | 0:15 | 70 | 63.6 | 62.3 | 62.8 | 64.7 | 57.1 | 51.7 | 41 | 32.7
2019-04-28 | 18:00 | 0:15 | 67.6 | 62.3 | 61 | 61.6 | 64.2 | 56.9 | 51.8 | 40.7 | 35.4
2019-04-28 | 18:15 | 0:15 | 68.6 | 67.2 | 61.6 | 62.4 | 64.7 | 56.8 | 50.6 | 40.4 | 30.9
2019-04-28 | 18:30 | 0:15 | 68.6 | 62.9 | 61.3 | 62.1 | 64 | 56.5 | 51.4 | 47.3 | 32.1
2019-04-28 | 18:45 | 0:15 | 70.1 | 65.6 | 63.6 | 63.6 | 65.6 | 61.8 | 62.7 | 53.2 | 45.5
2019-04-28 | 19:00 | 0:15 | 68.2 | 62.5 | 61.3 | 62 | 64.1 | 56.8 | 51.7 | 40.9 | 34.5
2019-04-28 | 19:15 | 0:15 | 67.8 | 62.6 | 61.3 | 61.7 | 64.1 | 56.7 | 50.8 | 40.8 | 37.9
2019-04-28 | 19:30 | 0:15 | 69 | 62.9 | 62.1 | 62.5 | 65 | 57.2 | 51.4 | 41.7 | 32.3
2019-04-28 | 19:45 | 0:15 | 68.9 | 64.6 | 61.3 | 61.9 | 64.1 | 56.5 | 50.8 | 41.7 | 30.7
2019-04-28 | 20:00 | 0:15 | 68.3 | 63.5 | 62 | 62.5 | 66.1 | 60.7 | 59.2 | 48.5 | 32.7
2019-04-28 | 20:15 | 0:15 | 68.3 | 63 | 61.9 | 63 | 65.7 | 58.2 | 51.9 | 41.8 | 30.1
2019-04-28 | 20:30 | 0:15 | 67.7 | 64.4 | 63 | 63.9 | 66.3 | 58.5 | 52.8 | 42.5 | 37
2019-04-28 | 20:45 | 0:15 | 67.9 | 63.5 | 62 | 62.5 | 65.1 | 57.3 | 50.7 | 40 | 27.8
2019-04-28 | 21:00 | 0:15 | 66.6 | 63.5 | 63 | 63.1 | 65.3 | 57.5 | 51.3 | 41.1 | 30.1
2019-04-28 | 21:15 | 0:15 | 66.6 | 61.5 | 60.9 | 62.3 | 65 | 57.5 | 50.6 | 40 | 24.6
2019-04-28 | 21:30 | 0:15 | 67 | 62.6 | 62.7 | 62.6 | 71 | 63.3 | 57.2 | 48.8 | 33.3
2019-04-28 | 21:45 | 0:15 | 66.4 | 61.1 | 61.1 | 62.6 | 65.2 | 57.5 | 51.8 | 40.8 | 29.1
2019-04-28 | 22:00 | 0:15 | 66 | 61.2 | 60.7 | 62.2 | 64.8 | 57.2 | 50.5 | 39.8 | 32.5
2019-04-28 | 22:15 | 0:15 | 66.4 | 61.4 | 61 | 62.5 | 65.2 | 57.4 | 50.9 | 39.8 | 25.2
2019-04-28 | 22:30 | 0:15 | 67 | 61.5 | 60.5 | 61.5 | 63.9 | 56.2 | 50.3 | 40.9 | 34.3
2019-04-28 | 22:45 | 0:15 | 66.1 | 60.9 | 60.2 | 61.6 | 64.3 | 56.6 | 50 | 39.2 | 24.9
2019-04-28 | 23:00 | 0:15 | 66.8 | 64.6 | 65.3 | 68.8 | 66.9 | 59.3 | 53.1 | 44.4 | 31.6
2019-04-28 | 23:15 | 0:15 | 64.5 | 59.6 | 59.4 | 61.3 | 63.9 | 56.1 | 48.7 | 37.8 | 29.9
2019-04-28 | 23:30 | 0:15 | 63.8 | 59.4 | 59 | 60.1 | 63.5 | 55.5 | 48.1 | 36.9 | 22.6
2019-04-28 | 23:45 | 0:15 | 65.4 | 60.9 | 59.2 | 60.1 | 62.8 | 55.2 | 48.2 | 36.9 | 25.6
2019-04-29 | 0:00 | 0:15 | 64.2 | 59.2 | 59.3 | 61 | 64 | 59.3 | 60.7 | 52.9 | 38.7
2019-04-29 | 0:15 | 0:15 | 62.3 | 58.1 | 58.1 | 59.2 | 62.6 | 54.6 | 46.4 | 35.8 | 26.3
2019-04-29 | 0:30 | 0:15 | 65.2 | 60.4 | 58.5 | 59.6 | 62.2 | 54.3 | 47.9 | 36.8 | 22.3
2019-04-29 | 0:45 | 0:15 | 63.9 | 60.2 | 58.2 | 58.9 | 61.5 | 53.9 | 47.3 | 36.9 | 22.9
2019-04-29 | 1:00 | 0:15 | 62.6 | 59.1 | 59.2 | 60.2 | 62.8 | 55.2 | 49.6 | 39.8 | 28.2
2019-04-29 | 1:15 | 0:15 | 62.3 | 58.1 | 56.7 | 58.2 | 60.8 | 53.1 | 45.6 | 34.5 | 20.6
2019-04-29 | 1:30 | 0:15 | 62.3 | 58 | 56.8 | 58.4 | 60.8 | 53.5 | 49 | 37.3 | 23.1
2019-04-29 | 1:45 | 0:15 | 61.1 | 57.9 | 56.2 | 57.8 | 60.4 | 53.1 | 48.6 | 37.4 | 22.5
2019-04-29 | 2:00 | 0:15 | 62.4 | 58.2 | 58.3 | 60.3 | 62.9 | 55.3 | 49.7 | 38.8 | 23.2
2019-04-29 | 2:15 | 0:15 | 60.2 | 55.8 | 55.1 | 56.8 | 59.1 | 51.8 | 47.2 | 36.5 | 21.9
2019-04-29 | 2:30 | 0:15 | 62.8 | 58.1 | 57.2 | 58.8 | 60.7 | 52.9 | 48 | 37.3 | 21.7
2019-04-29 | 2:45 | 0:15 | 62.8 | 57.4 | 57.3 | 61.1 | 63.1 | 55.7 | 54.4 | 44 | 27.5
2019-04-29 | 3:00 | 0:15 | 59.2 | 55.8 | 55.4 | 57.4 | 59.2 | 51.6 | 47.1 | 36.4 | 21.7
2019-04-29 | 3:15 | 0:15 | 58.9 | 55.1 | 53.5 | 54.3 | 58.2 | 50.5 | 41.4 | 29.5 | 17.7
2019-04-29 | 3:30 | 0:15 | 62.6 | 57.7 | 55.9 | 57.4 | 60.4 | 52.6 | 47.5 | 37.1 | 22.3
2019-04-29 | 3:45 | 0:15 | 59.7 | 55.5 | 53.8 | 54.9 | 58.4 | 51 | 44.4 | 34 | 19.7
2019-04-29 | 4:00 | 0:15 | 61.1 | 57.4 | 57.1 | 58.4 | 61.2 | 53.5 | 48.5 | 37.7 | 22.8
2019-04-29 | 4:15 | 0:15 | 60 | 55 | 54 | 55 | 58.3 | 50.5 | 43.4 | 32.4 | 18.8
2019-04-29 | 4:30 | 0:15 | 60.7 | 56.3 | 55.5 | 56.2 | 59 | 51.5 | 46 | 37.2 | 21.7
2019-04-29 | 4:45 | 0:15 | 62 | 58.1 | 56.8 | 58.4 | 61.2 | 53.6 | 48.5 | 38.6 | 25.9
2019-04-29 | 5:00 | 0:15 | 63.3 | 59.8 | 59 | 60.5 | 63.7 | 56.3 | 52.6 | 42.8 | 25.5
2019-04-29 | 5:15 | 0:15 | 64 | 59.9 | 60.2 | 64.7 | 66 | 58.6 | 56.3 | 46.1 | 29.3
2019-04-29 | 5:30 | 0:15 | 63.3 | 58.4 | 57.4 | 58.6 | 61.8 | 54.2 | 46.4 | 35.3 | 22.5
2019-04-29 | 5:45 | 0:15 | 65.1 | 59 | 59.4 | 62.1 | 64.8 | 57.2 | 52.4 | 41.7 | 25.9
2019-04-29 | 6:00 | 0:15 | 71.6 | 62 | 61.5 | 62.8 | 64.8 | 57.5 | 52.7 | 41.6 | 26.4
2019-04-29 | 6:15 | 0:15 | 66.3 | 61.4 | 60.8 | 62.5 | 65.9 | 58.2 | 52.6 | 42.9 | 28.5
2019-04-29 | 6:30 | 0:15 | 68.2 | 62.6 | 62 | 64 | 66.8 | 59.1 | 54.6 | 44 | 35.4
2019-04-29 | 6:45 | 0:15 | 70.8 | 67.1 | 64.9 | 66.7 | 68.8 | 61.2 | 57.4 | 46.9 | 35.7
2019-04-29 | 7:00 | 0:15 | 70.5 | 65.2 | 64.2 | 66 | 68.1 | 60.8 | 57.3 | 46.5 | 31.2
2019-04-29 | 7:15 | 0:15 | 71.3 | 65.8 | 64.3 | 66.2 | 68.3 | 60.9 | 57.8 | 47.2 | 32.4
2019-04-29 | 7:30 | 0:15 | 71.5 | 65.2 | 63.5 | 65.2 | 67 | 59.9 | 56.8 | 46.2 | 41.8
2019-04-29 | 7:45 | 0:15 | 71.3 | 65.5 | 63.3 | 64.5 | 65.6 | 58.8 | 56.6 | 47.8 | 34.3
2019-04-29 | 8:00 | 0:15 | 72.2 | 68.3 | 65.1 | 66.5 | 71.3 | 65 | 60.3 | 49.4 | 35
2019-04-29 | 8:15 | 0:15 | 71.6 | 65.8 | 64.2 | 66.7 | 68.2 | 60.9 | 58.3 | 48.1 | 34.7
2019-04-29 | 8:30 | 0:15 | 71.2 | 65.5 | 64.2 | 66 | 67.9 | 60.4 | 57.8 | 46.8 | 34
2019-04-29 | 8:45 | 0:15 | 72.2 | 66.3 | 64.6 | 66.7 | 67.9 | 60.9 | 58.2 | 48.3 | 37.3
2019-04-29 | 9:00 | 0:15 | 71.2 | 66.4 | 64.7 | 67 | 68.2 | 60.7 | 58.4 | 47.8 | 42.9
2019-04-29 | 9:15 | 0:15 | 71.8 | 65.8 | 63.9 | 65.4 | 66.7 | 59.6 | 56.9 | 46.8 | 34.5
2019-04-29 | 9:30 | 0:15 | 71.4 | 66.4 | 65.4 | 68.5 | 70.5 | 63.3 | 61 | 50.1 | 40
2019-04-29 | 9:45 | 0:15 | 71.4 | 65.9 | 64.5 | 66.3 | 67.8 | 60.6 | 58 | 46.8 | 34.1
2019-04-29 | 10:00 | 0:15 | 71.1 | 65.7 | 64.3 | 66.3 | 68.4 | 60.8 | 58.6 | 47.3 | 31.7
2019-04-29 | 10:15 | 0:15 | 71.3 | 65.8 | 64.5 | 66.5 | 69.3 | 61.4 | 59 | 48.1 | 39.4
2019-04-29 | 10:30 | 0:15 | 71.1 | 66.3 | 65.5 | 67.5 | 69.7 | 62.2 | 59.9 | 49.1 | 34.7
2019-04-29 | 10:45 | 0:15 | 70.7 | 66.1 | 65.5 | 67.4 | 69.2 | 62.1 | 59.7 | 48.6 | 35.3
2019-04-29 | 11:00 | 0:15 | 70.9 | 66.9 | 64.5 | 66 | 68.4 | 62.1 | 58.2 | 46.7 | 32
2019-04-29 | 11:15 | 0:15 | 71.8 | 65.9 | 64.2 | 65.7 | 67.5 | 60.6 | 58.3 | 47.6 | 36.8
2019-04-29 | 11:30 | 0:15 | 71.7 | 65.9 | 64.4 | 66.5 | 68.3 | 61.1 | 58.6 | 48.5 | 33.6
2019-04-29 | 11:45 | 0:15 | 71.6 | 66.3 | 65.1 | 67.6 | 70.1 | 64.3 | 63.5 | 53.8 | 37.2
2019-04-29 | 12:00 | 0:15 | 70.7 | 66 | 64.9 | 67.3 | 69.5 | 64.3 | 64.4 | 53.8 | 39
2019-04-29 | 12:15 | 0:15 | 70.9 | 65.1 | 63.8 | 66.7 | 69.4 | 62.3 | 59.5 | 48.8 | 39.3
2019-04-29 | 12:30 | 0:15 | 71.7 | 67.3 | 66.7 | 67.8 | 67.7 | 60.9 | 61.1 | 52.6 | 37.9
2019-04-29 | 12:45 | 0:15 | 71.9 | 65.8 | 64.8 | 66.7 | 68.2 | 60.7 | 58.4 | 47.9 | 40.2
2019-04-29 | 13:00 | 0:15 | 72.3 | 67.4 | 65.3 | 66.8 | 69.2 | 64.4 | 59 | 48.3 | 36
2019-04-29 | 13:15 | 0:15 | 71 | 66.7 | 65.5 | 67.5 | 68.4 | 61.2 | 59.2 | 48.6 | 34
2019-04-29 | 13:30 | 0:15 | 71.7 | 65.7 | 63.8 | 65.2 | 66.6 | 59.6 | 57 | 46 | 37.7
2019-04-29 | 13:45 | 0:15 | 71.3 | 66.2 | 65.3 | 67.3 | 68.8 | 61.7 | 59.1 | 48.8 | 42.8
2019-04-29 | 14:00 | 0:15 | 71.1 | 67.3 | 65.1 | 67.6 | 69.2 | 61.9 | 59.7 | 48.7 | 34.1
2019-04-29 | 14:15 | 0:15 | 71.1 | 67.1 | 65.3 | 67.2 | 68.5 | 61.2 | 58.7 | 47.5 | 32.8
2019-04-29 | 14:30 | 0:15 | 71.7 | 67.8 | 64.2 | 64.9 | 66.2 | 59.4 | 56.5 | 45.5 | 38
2019-04-29 | 14:45 | 0:15 | 71.3 | 67.7 | 66 | 68.3 | 68.8 | 61.2 | 58.9 | 48.1 | 34.5
2019-04-29 | 15:00 | 0:15 | 71 | 64.7 | 63.3 | 65.1 | 66.9 | 59.7 | 57.7 | 46.5 | 33.1
2019-04-29 | 15:15 | 0:15 | 71 | 66 | 64 | 65.8 | 69.3 | 62.6 | 59.7 | 48.9 | 41.9
2019-04-29 | 15:30 | 0:15 | 71.5 | 67 | 65.1 | 66.7 | 67.9 | 61.6 | 59.1 | 49.2 | 38.8
2019-04-29 | 15:45 | 0:15 | 71.4 | 65.9 | 64.7 | 66.4 | 66.9 | 60.4 | 58.6 | 50 | 37.3
2019-04-29 | 16:00 | 0:15 | 72.8 | 69.3 | 65.5 | 67.1 | 67.7 | 60.8 | 58.6 | 47.8 | 40.2
2019-04-29 | 16:15 | 0:15 | 71.4 | 65.7 | 62.2 | 63 | 64 | 57.3 | 55.4 | 44.3 | 37.7
2019-04-29 | 16:30 | 0:15 | 71.2 | 66.4 | 63.6 | 64.2 | 65.5 | 58.4 | 56.6 | 45.9 | 32.7
2019-04-29 | 16:45 | 0:15 | 71.1 | 66 | 63.1 | 63.9 | 65.5 | 58.4 | 56.3 | 44.8 | 34.7
2019-04-29 | 17:00 | 0:15 | 72.2 | 70 | 66.2 | 65.2 | 66.3 | 59 | 56.5 | 45.2 | 34.1
2019-04-29 | 17:15 | 0:15 | 70.5 | 65.7 | 62.8 | 65.5 | 65.8 | 58.5 | 56.5 | 45.4 | 31.8
2019-04-29 | 17:30 | 0:15 | 70.6 | 65.5 | 65.7 | 63.6 | 65.4 | 58.2 | 56.1 | 45.9 | 35.3
2019-04-29 | 17:45 | 0:15 | 70.7 | 65.2 | 64.2 | 64.3 | 65.8 | 58.6 | 56.6 | 45.7 | 31.4
2019-04-29 | 18:00 | 0:15 | 70.4 | 64.2 | 62.2 | 63.8 | 66.7 | 61.4 | 61.3 | 51.7 | 36.2
2019-04-29 | 18:15 | 0:15 | 71.4 | 65 | 62.9 | 64.8 | 67 | 59.7 | 57.7 | 46.7 | 33.3
2019-04-29 | 18:30 | 0:15 | 69.3 | 64.7 | 62.5 | 63.4 | 65.3 | 58 | 55.6 | 44.3 | 29.7
2019-04-29 | 18:45 | 0:15 | 69.2 | 64 | 61.6 | 62.6 | 64.8 | 57.8 | 55 | 43.2 | 29.3
2019-04-29 | 19:00 | 0:15 | 71.1 | 66.2 | 62.5 | 64.2 | 65.8 | 58.6 | 55.3 | 46 | 32.9
2019-04-29 | 19:15 | 0:15 | 68.7 | 63.4 | 62.2 | 63.6 | 66.2 | 58.6 | 55.2 | 44 | 30.3
2019-04-29 | 19:30 | 0:15 | 68.6 | 64.8 | 63.9 | 66.7 | 70 | 62 | 59.5 | 48.1 | 36.2
2019-04-29 | 19:45 | 0:15 | 67.8 | 63.1 | 62.3 | 62.8 | 65.4 | 57.5 | 53.6 | 43.1 | 28.8
2019-04-29 | 20:00 | 0:15 | 67.6 | 64.2 | 61.8 | 62.3 | 65.1 | 58.1 | 54.5 | 43 | 28.1
2019-04-29 | 20:15 | 0:15 | 67.7 | 62.7 | 62.4 | 65.4 | 68.2 | 60.6 | 57.4 | 46.9 | 32.5
2019-04-29 | 20:30 | 0:15 | 66.8 | 62.1 | 61.3 | 62.8 | 66.4 | 58 | 53.6 | 42.4 | 28
2019-04-29 | 20:45 | 0:15 | 68.3 | 64.1 | 61.8 | 62.7 | 65.4 | 57.7 | 53.4 | 43.6 | 29.1
2019-04-29 | 21:00 | 0:15 | 66 | 61.7 | 61.8 | 61.9 | 64.8 | 57.1 | 53.2 | 43.2 | 29
2019-04-29 | 21:15 | 0:15 | 67.6 | 62.4 | 61.3 | 63 | 66.2 | 58.6 | 54.4 | 43.7 | 28.6
2019-04-29 | 21:30 | 0:15 | 66.5 | 62.9 | 61.2 | 62.9 | 66 | 58.4 | 55.1 | 44.3 | 34.7
2019-04-29 | 21:45 | 0:15 | 66.9 | 62.2 | 61 | 63 | 66 | 58.6 | 54.8 | 43.6 | 27.6
2019-04-29 | 22:00 | 0:15 | 67.4 | 62.3 | 61.1 | 62.3 | 65.5 | 58.1 | 53.7 | 42.8 | 29.8
2019-04-29 | 22:15 | 0:15 | 65.9 | 61.8 | 61.3 | 63.9 | 66.9 | 59.2 | 55.3 | 44.4 | 29.1
2019-04-29 | 22:30 | 0:15 | 65.4 | 60.9 | 60.8 | 62.4 | 65.7 | 58 | 53.7 | 42.6 | 30.2
2019-04-29 | 22:45 | 0:15 | 64.3 | 60.7 | 60.3 | 61.6 | 65.1 | 57.8 | 53.5 | 42.6 | 27.7
2019-04-29 | 23:00 | 0:15 | 65.4 | 61.2 | 60.9 | 63.3 | 66.2 | 58.5 | 54.8 | 44.1 | 29.8
2019-04-29 | 23:15 | 0:15 | 64.9 | 60.3 | 59.4 | 60.9 | 64.2 | 57 | 52 | 40.7 | 26.2
2019-04-29 | 23:30 | 0:15 | 64.2 | 59.7 | 58.3 | 60.4 | 63.3 | 55.8 | 51.9 | 41.3 | 25.1
2019-04-29 | 23:45 | 0:15 | 65.3 | 61.2 | 60.1 | 62.7 | 65.2 | 57.7 | 54.9 | 43.9 | 30.8
2019-04-30 | 0:00 | 0:15 | 64.8 | 60.3 | 59.5 | 61.2 | 64.3 | 56.6 | 52.2 | 41.6 | 26.6
2019-04-30 | 0:15 | 0:15 | 62 | 57.9 | 57.1 | 59.2 | 62.6 | 55 | 50.5 | 39.6 | 24.1
2019-04-30 | 0:30 | 0:15 | 62.1 | 65.4 | 60.8 | 61.6 | 61.6 | 53.9 | 48.5 | 37.4 | 27.1
2019-04-30 | 0:45 | 0:15 | 64.1 | 60 | 59.6 | 63.2 | 65.5 | 58.3 | 54.5 | 43 | 27.6
2019-04-30 | 1:00 | 0:15 | 63.1 | 57.5 | 57.2 | 59.4 | 62.6 | 54.9 | 50.4 | 39.6 | 23.9
2019-04-30 | 1:15 | 0:15 | 61.3 | 58.9 | 58.9 | 59.8 | 62.8 | 55.4 | 51.8 | 40.5 | 25.3
2019-04-30 | 1:30 | 0:15 | 58.8 | 55.8 | 55.8 | 56.7 | 59.8 | 52.1 | 46 | 34.8 | 20.1
2019-04-30 | 1:45 | 0:15 | 59.6 | 55.4 | 54.2 | 55.4 | 59 | 51.2 | 45.1 | 34.2 | 19.5
2019-04-30 | 2:00 | 0:15 | 61.6 | 58.4 | 57.5 | 60.9 | 62.7 | 55.8 | 52.7 | 41.6 | 25.5
2019-04-30 | 2:15 | 0:15 | 62.6 | 56.6 | 55.2 | 56.6 | 59.9 | 52.4 | 46.7 | 36.3 | 22.4
2019-04-30 | 2:30 | 0:15 | 59.2 | 56.2 | 56.3 | 57 | 60.4 | 52.7 | 48 | 37.2 | 22.2
2019-04-30 | 2:45 | 0:15 | 60.7 | 58.4 | 55.7 | 56.8 | 59.8 | 52.6 | 45.4 | 34.8 | 20.3
2019-04-30 | 3:00 | 0:15 | 61.2 | 59.5 | 58.5 | 59.7 | 62 | 55.4 | 52.7 | 42 | 27.5
2019-04-30 | 3:15 | 0:15 | 59.2 | 54.6 | 53.7 | 54.8 | 58.5 | 50.7 | 42.4 | 30.9 | 18.6
2019-04-30 | 3:30 | 0:15 | 61.4 | 56.8 | 56.8 | 56.4 | 59.3 | 51.4 | 45.7 | 35.2 | 20.4
2019-04-30 | 3:45 | 0:15 | 57.3 | 54.3 | 51.7 | 52.6 | 55.9 | 48.3 | 43 | 36.6 | 29.9
2019-04-30 | 4:00 | 0:15 | 61.3 | 58.6 | 56.1 | 56.4 | 59.5 | 52.1 | 47.6 | 36.8 | 21.8
2019-04-30 | 4:15 | 0:15 | 58.3 | 54.6 | 53.1 | 53.9 | 57.6 | 49.9 | 42.5 | 31.5 | 18.9
2019-04-30 | 4:30 | 0:15 | 60.4 | 57.1 | 57.1 | 56.6 | 58.6 | 51.1 | 47.3 | 37.3 | 22.1
2019-04-30 | 4:45 | 0:15 | 63.1 | 58.9 | 58.8 | 62.3 | 63.9 | 56.8 | 54.5 | 43.7 | 28
2019-04-30 | 5:00 | 0:15 | 63.4 | 58.8 | 57.6 | 60.5 | 62.5 | 55.3 | 52.3 | 41.6 | 26.8
2019-04-30 | 5:15 | 0:15 | 61.6 | 59.6 | 58.9 | 59.8 | 62.2 | 55.2 | 51.8 | 41.2 | 25.2
2019-04-30 | 5:30 | 0:15 | 63.8 | 58.7 | 57.9 | 59.9 | 63.5 | 56.1 | 52 | 41.5 | 25.5
2019-04-30 | 5:45 | 0:15 | 66.5 | 61.3 | 60.6 | 64.1 | 66.5 | 59.6 | 56.7 | 45.8 | 30.3
2019-04-30 | 6:00 | 0:15 | 65.9 | 61.3 | 60.3 | 61.9 | 65.1 | 57.6 | 53 | 41.9 | 27.2
2019-04-30 | 6:15 | 0:15 | 67.1 | 62.1 | 61.4 | 62.6 | 66 | 58.6 | 53.6 | 42.8 | 35.6
2019-04-30 | 6:30 | 0:15 | 71.4 | 67.2 | 65.3 | 67.3 | 69.5 | 62.2 | 59.7 | 48.9 | 35.5
2019-04-30 | 6:45 | 0:15 | 70.5 | 65 | 63.3 | 65.6 | 67.8 | 60.7 | 57.8 | 47 | 36.3
2019-04-30 | 7:00 | 0:15 | 71.3 | 65.9 | 63.9 | 66.1 | 68.5 | 61.4 | 59 | 48 | 33.8
2019-04-30 | 7:15 | 0:15 | 71.2 | 65.7 | 63.2 | 64.6 | 66.9 | 59.9 | 57.4 | 45.9 | 35
2019-04-30 | 7:30 | 0:15 | 71.9 | 66.5 | 63.5 | 64.8 | 66.3 | 59.7 | 57.8 | 46.6 | 34.4
2019-04-30 | 7:45 | 0:15 | 71.6 | 64.9 | 62.5 | 63.6 | 64.9 | 58.3 | 56.2 | 45.1 | 33.5
2019-04-30 | 8:00 | 0:15 | 72.4 | 70.2 | 65.9 | 62.9 | 63.5 | 57.3 | 55.4 | 46.6 | 42.3
2019-04-30 | 8:15 | 0:15 | 71.9 | 65.5 | 62.6 | 63.7 | 65.5 | 60.2 | 58.9 | 48.8 | 42.6
2019-04-30 | 8:30 | 0:15 | 71.1 | 64.5 | 62.7 | 63.6 | 64.6 | 58.8 | 57.4 | 49.3 | 37
2019-04-30 | 8:45 | 0:15 | 73 | 66.1 | 63.6 | 65.2 | 64.2 | 58 | 55.5 | 46.9 | 35.7
2019-04-30 | 9:00 | 0:15 | 72.3 | 66.3 | 63.6 | 64.4 | 64.7 | 58.4 | 56 | 46.1 | 34.8
2019-04-30 | 9:15 | 0:15 | 71.8 | 66.1 | 63.4 | 63.9 | 64.5 | 58.2 | 56.1 | 46 | 42.2
2019-04-30 | 9:30 | 0:15 | 73.1 | 66.4 | 63.9 | 65.5 | 67.4 | 61 | 58.3 | 47.4 | 38
2019-04-30 | 9:45 | 0:15 | 71.7 | 66.5 | 65.4 | 67.5 | 69.4 | 62.1 | 60.3 | 49.3 | 37.3
2019-04-30 | 10:00 | 0:15 | 70.6 | 66.4 | 65 | 67.3 | 69.3 | 62.2 | 60 | 49.2 | 36.5
2019-04-30 | 10:15 | 0:15 | 71.7 | 66.4 | 64.2 | 64.5 | 66.3 | 59.5 | 56.4 | 46 | 31.8
2019-04-30 | 10:30 | 0:15 | 71.8 | 67.1 | 62.4 | 62 | 63.3 | 56.4 | 51.3 | 41.3 | 37.3
2019-04-30 | 10:45 | 0:15 | 72.5 | 65.4 | 62.9 | 62.8 | 62.8 | 56.8 | 52.7 | 42.9 | 31.3
2019-04-30 | 11:00 | 0:15 | 71.9 | 65.8 | 62.2 | 62.7 | 62.7 | 56.7 | 52.7 | 43.6 | 31.3
2019-04-30 | 11:15 | 0:15 | 70.6 | 64.5 | 62.7 | 62 | 62 | 55.9 | 51.9 | 42.5 | 33
2019-04-30 | 11:30 | 0:15 | 70.4 | 64.3 | 61.1 | 62.3 | 62.9 | 56.5 | 51.9 | 41.4 | 31.7
2019-04-30 | 11:45 | 0:15 | 70.4 | 64.5 | 62 | 61.7 | 62.4 | 56.2 | 52 | 41.3 | 40.9
2019-04-30 | 12:00 | 0:15 | 70.6 | 65.8 | 63.6 | 67.5 | 71.4 | 63.5 | 58.5 | 50 | 35.3
2019-04-30 | 12:15 | 0:15 | 71.1 | 64.9 | 62.9 | 63.2 | 62.8 | 57.3 | 53.9 | 44.7 | 33.5
2019-04-30 | 12:30 | 0:15 | 70.8 | 64.3 | 62.3 | 62.6 | 62.3 | 55.9 | 52.3 | 43 | 32.9
2019-04-30 | 12:45 | 0:15 | 71.5 | 65.1 | 62.6 | 63.2 | 65.1 | 62.2 | 57.8 | 46 | 32
2019-04-30 | 13:00 | 0:15 | 70.7 | 64.8 | 61.4 | 62.4 | 61.9 | 56 | 52.1 | 42.1 | 32.9
2019-04-30 | 13:15 | 0:15 | 71 | 63.8 | 61.6 | 62.3 | 62.3 | 57.2 | 53.3 | 44.6 | 30.9
2019-04-30 | 13:30 | 0:15 | 70.3 | 63.4 | 60.9 | 60.9 | 61.2 | 54.9 | 50.9 | 41.4 | 27.7
2019-04-30 | 13:45 | 0:15 | 70.4 | 65.4 | 64.1 | 64.1 | 62 | 55.7 | 51.6 | 42.9 | 31.7
2019-04-30 | 14:00 | 0:15 | 70.2 | 64.3 | 60.6 | 61 | 60.9 | 55 | 52 | 46 | 33.4
2019-04-30 | 14:15 | 0:15 | 70.1 | 62.6 | 60.4 | 60.6 | 61 | 55.3 | 52.3 | 43 | 30.3
2019-04-30 | 14:30 | 0:15 | 71.5 | 64.5 | 60.5 | 61.7 | 60.7 | 55.3 | 51.6 | 41.7 | 33.2
2019-04-30 | 14:45 | 0:15 | 70.6 | 64.4 | 60.9 | 60.7 | 60.9 | 55.4 | 51.7 | 41.5 | 35
2019-04-30 | 15:00 | 0:15 | 69.9 | 62.7 | 60.2 | 60.3 | 59.9 | 54 | 50.2 | 40.4 | 29.9
2019-04-30 | 15:15 | 0:15 | 70.2 | 64.7 | 61.4 | 61 | 60.8 | 54.6 | 50.4 | 40.2 | 29.4
2019-04-30 | 15:30 | 0:15 | 68.9 | 64.8 | 61.6 | 64.6 | 68.2 | 60.5 | 55.7 | 46.6 | 32.1
2019-04-30 | 15:45 | 0:04 | 69.1 | 63.1 | 61.1 | 61.9 | 62.1 | 56.9 | 53.9 | 48.7 | 38.3
2019-04-30 | 15:49 | 0:00 | 68.9 | 62.3 | 59.3 | 58 | 58.3 | 51.2 | 45.1 | 33.9 | 20.6